## Slide 1: Измерение кросстоков, послеимпульсов и темновых шумов микропиксельных лавинных фотодиодов (SiPM) и теоретическое описание их вклада в энергетическое разрешение детектора.
Олейников Владислав Петрович, аспирант 2-го года
Научный руководитель – Поросев Вячеслав Викторович к.ф.-м.н., с.н.с.

## Slide 2: Устройство SiPM

## Slide 3: Устройство SiPM

## Slide 4: Устройство SiPM

## Slide 5: Области применения
Криогенный лавинный детектор (ИЯФ)

## Slide 6: Области применения
Малодозная рентгеновская установка

## Slide 7: Отличие от ФЭУ
VS
Основные:
Координатное разрешение
Счетный режим
Зависимость от температуры
Кросстоки и послеимпульсы

## Slide 8: Проблема измерения кросстока
Метод лестницы
Интегрирование сигнала

## Slide 9: Схема offline анализа
0
t
t + dt
Нет импульсов
Один импульс

## Slide 10: Схема offline анализа
0
t
t + dt
Нет импульсов
Один импульс
Один процесс – темновой шум

## Slide 11: Схема offline анализа
0
t
t + dt
Нет импульсов
Один импульс
Два процесса – темновой шум и послеимпульсы

## Slide 12: Схема offline анализа
0
t
t + dt
Нет импульсов
Один импульс
Три процесса – темновой шум, послеимпульсы (быстрые и медленные)

## Slide 13: Схема установки

## Slide 14: Напряжение пробоя
Hamamatsu
S10362-33-025C
71В и 270K

## Slide 15: Напряжение пробоя
Hamamatsu S10362-33-025C

## Slide 16: Форма сигнала

## Slide 17: Разбиение на части

## Slide 18: Однокомпонентная аппроксимация

## Slide 19: Однокомпонентная аппроксимация
кроссток

## Slide 20: Однокомпонентная аппроксимация
кроссток
послеимпульсы или шумы

## Slide 21: Двухкомпонентная аппроксимация

## Slide 22: Двухкомпонентная аппроксимация
послеимпульсы или шумы

## Slide 23: Двухкомпонентная аппроксимация
послеимпульсы +
кроссток
послеимпульсы
послеимпульсы или шумы

## Slide 24: Двухкомпонентная аппроксимация

## Slide 25: Двухкомпонентная аппроксимация

## Slide 26: Спектр временных интервалов

## Slide 27: Темновой шум
Hamamatsu S10362-11-100C

## Slide 28: Темновой шум
Hamamatsu S10362-11-100C

## Slide 29: Темновой шум
Hamamatsu S13360-3050CS
KETEK PM1125NS-SB0

## Slide 30: Кросстоки

## Slide 31: Модель 4-х ближайших соседей

## Slide 32: Послеимпульсы